Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi – 1 Reinigungsplatz

Umschreibung:

Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi aus V2A-Edelstahl für 1 Reinigungsplatz, einfache Reinigung von Stiefelsohlen, Stiefelsohlenränder und Stiefelschäfte, robust für professionellen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, mit Stiefelauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 4 höhenverstellbare Füssen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Sohlenreinigungsbürste, 2 seitliche Reinigungsbürsten, Sprühleiste mit Wasserdüsen, Absperrventil, Verrohrung, 1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Stiefelschäfte, grosse Sammelwanne aus Edelstahl für die Ableitung des Schmutzwassers

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B*T*H): 75 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 40 kg

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell:			Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi 1er

Artikel-Nr.:		STW-00011

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen***

***1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 2 Reinigungsplätze***

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 75 cm). Schutz vor Spritzwasser

***1 herausnehmbarer Schlammfangeimer***

***1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss***

***1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi – 2 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi aus V2A-Edelstahl für 2 Reinigungsplatz, einfache Reinigung von Stiefelsohlen, Stiefelsohlenränder und Stiefelschäfte, robust für professionellen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, mit Stiefelauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 4 höhenverstellbare Füssen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Sohlenreinigungsbürste, 2 seitliche Reinigungsbürsten, Sprühleiste mit Wasserdüsen, Absperrventil, Verrohrung, 1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Stiefelschäfte, grosse Sammelwanne aus Edelstahl für die Ableitung des Schmutzwassers

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B*T*H): 150 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 80 kg
Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell:			Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi 2er

Artikel-Nr.:		STW-00012

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen***

***1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 2 Reinigungsplätze***

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 150 cm). Schutz vor Spritzwasser

***1 herausnehmbarer Schlammfangeimer***

***1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss***

***2 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi – 3 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi aus V2A-Edelstahl für 3 Reinigungsplatz, einfache Reinigung von Stiefelsohlen, Stiefelsohlenränder und Stiefelschäfte, robust für professionellen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, mit Stiefelauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 4 höhenverstellbare Füssen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Sohlenreinigungsbürste, 2 seitliche Reinigungsbürsten, Sprühleiste mit Wasserdüsen, Absperrventil, Verrohrung, 1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Stiefelschäfte, grosse Sammelwanne aus Edelstahl für die Ableitung des Schmutzwassers

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B*T*H): 225 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 120 kg
Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell:			Stiefelwaschanlage Edelstahl-Profi 3er

Artikel-Nr.:		STW-00013

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen***

***1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 2 Reinigungsplätze***

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 150 cm). Schutz vor Spritzwasser

***1 herausnehmbarer Schlammfangeimer***

***1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss***

***3 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht