Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage mit Sammelwanne

Umschreibung:

Kleine und effiziente Schuhwaschanlage mit Sammelwanne aus hochwertigem, 2mm dickem Edelstahlblech, flexible montierbar, für kleine Betriebe wie auf Bauernhöhe, mit Auffangwanne zum Sammeln und Ableiten von Schmutzwasser

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Sohlenreinigungsbürste mit hohen seitlichen Borsten, ½“ Wasseranschluss, inkl. Handwaschbürste mit regulierbarer Wassermenge und für eine gründliche Reinigung, Wasserabsperrung der Handwaschbürste, Sprühleisten schwenkbar, Wasserabsperrung Sprühleiste, Verschlusstopfen zum Reinigen der Sprühleiste, Abfluss NW 50, Waschanlage ist vor Frost zu schützen

Technische Daten:

Gehäuse: gebürstetes 2 mm Edelstahlblech 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 28 x 42 x 19 / 80 cm (ohne / mit Aufbau)

Wasserzulauf: R ½“

Wasserablauf: nach hinten NW 50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 7 kg

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Schuhwaschanlage mit Sammelwanne

Artikel-Nr.:		STW-00421

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und robustem, 1,5 m langem Metall-Flexschlauch

***1 Ersatz-Handbürste aus Kunststoff***

Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch

***Ersatz-Bodenbürste Arbeitsschuh Waschanlage***